附件5：

皖西学院2016年对口招生考试动物科学专业种植方向

技能测试实验指导

项目一  临时装片的制作和显微镜的使用

【测试用具与材料】

光学显微镜（双目或单目、电光源），洋葱，载玻片，盖玻片，擦镜纸，吸水纸，剪刀，镊子，滴管，培养皿，小烧杯。

【技能要求】

1.熟练制备临时装片。

2.正确使用光学显微镜。

【分值与测试时间】

分值为90分，测试时间为30分钟。

【操作步骤】

1.洋葱表皮细胞临时装片制作。

取出洁净载玻片，在盖玻片的中央加一滴清水，用镊子撕取洋葱内表皮（如撕取的表皮较大可用剪刀剪去多余部分）将内表皮置于载玻片的清水中，并使之铺开，用镊子取盖玻片，使另一测边缘首先接触水滴，慢慢倾斜并盖在样本上，避免出现气泡。

- 显微镜使用方法。

（1）取镜：规范操作取出显微镜，轻放桌面。

（2）放置：将显微镜摆放在正确的位置，便于观察、绘图。

（3）装片：将做好的装片放到在载物台上，使样本位于显微镜通光孔中央。

（4）低倍：转动转换器，换上低倍镜后，上下缓慢转动粗准焦螺旋，使载物台缓缓上升或下降，直至看到物像；期间应避免物镜压碎临时装片。

（5）高倍：将所要观察的物像移到视野中央，转动转换器，换上高倍镜，此时若不太清楚，则可以调节细准焦螺旋，使物像达到清晰。

(6)绘图：在绘图纸上绘制高倍镜视野中所见的结构图，要真实美观。

3.整理仪器和试验台。

（1）降低载物台，取下载玻片。

（2）旋转物镜转换器、擦拭镜头。

（3）擦净载物台、装镜入箱。

（4）洁净试验台。

【评分标准】

| 测试要点 | 测试内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临 时 装 片 的 制 作 | 取载玻片，在其中央加一滴清水 | 5 | 胶头滴管使用正确，水滴在中央，得5分,；使用不正确或水滴偏离、过大等，扣1~3分，损坏载玻片扣5分。 |
|  | 撕取洋葱内表皮 | 5 | 使用镊子分离，内表皮大小适中，得5分；用手撕或内表皮过大、过小等，扣1~2分。 |
|  | 内表皮置于载玻片的清水中 | 7 | 使用镊子将洋葱鳞片叶表皮平整地铺展在载玻片上，得7分；用手铺开或不够平展，扣2~4分。 |
|  | 加盖盖玻片 | 7 | 用镊子取盖玻片，使一侧边缘首先接触水滴，慢慢倾斜并盖在样本上，没有气泡，得7分；损坏盖玻片扣2分，操作不正确扣2分，有气泡扣2分。 |
| 显 微 镜 的 使 用 方 法 | 取显微镜 | 5 | 一只手握镜臂，另一只手托住镜座；将显微镜轻放在桌面上，得5分；操作不够正确的，扣1分~3分。 |
|  | 调试显微镜 | 8 | 扭转物镜转换器使低倍物镜对准载物台上的通光孔，调整光圈至合适刻度，然后对准目镜观察，根据光线强弱，调节光亮度。操作正确得8分，不正确扣2~4分，此项没做扣8分。 |
|  | 装片 | 5 | 放置切片，移动载物台，标本部分对准通光孔中央。正确得5分；不正确扣2~4分。 |
|  | 低倍镜观察 | 10 | 移动转换器，换上低倍镜后，上下缓慢转动粗准焦螺旋，使载物台缓缓上升或下降，直至看到物像。完全正确得10分，基本正确得8分，操作不正确但能看到物像，得4分；压碎装片者，得0分。 |
|  | 高倍镜观察 | 10 | 将观察的物像移到视野中央，移动转换器，换上高倍镜，调节细准焦螺旋，使物像达到最清晰，完全正确得10分；基本正确得4~8分；压碎装片者，得0分。 |
|  | 绘图 | 12 | 绘制高倍镜视野中所见的结构图，真实、美观，得12分；真实但不美观得10分；略有偏差的得8分；偏差太大的得2~6分，完全不是所见结构图，得0分。 |
| 整理仪器和试验台 | 降低载物台，取下载物台 | 5 | 降低载物台，取下载玻片，转动物镜转换器至低倍镜，擦拭镜头，关闭显微镜电源，完全正确得5分；少一个步骤扣1分。 |
|  | 擦净载物台，装镜入箱 | 3 | 擦净载物台，将显微镜放回原处。完全正确得3分，有错误者扣1~2分。 |
|  | 清洁试验台 | 3 | 整理实验器材，清洁试验台。正确者得3分；整理不干净、清洁不彻底者扣1~2分。 |
| 操作速度 | 操作熟练程度 | 5 | 在20分钟内完成得5分，每延长一分钟，扣一分，直到扣完5分为止。 |
| 总分 |  | 90 |  |

项目二  识别昆虫

【测试用具与材料】

蚜虫、盲蝽象、黏虫、稻飞虱、稻叶螂、玉米螟、天牛、稻纵卷叶螟、稻苞虫、蝼蛄、地老虎、金龟子、金斯虫、棉红铃虫、菜粉蝶、红蜘蛛、潜叶蝇、蜘蛛、七星瓢虫、草蛉；蝗虫、桃小食心虫、介壳虫、梨木虱、潜叶蛾、茶尺蠖、美国白蛾、松毛虫等28中昆虫标本或图片。

【技能要求】

根据所提供的昆虫标本或图片，能正确识别出常见农业害虫或林业害虫。

【分值与测试时间】

分值为60分；测试时间为30分钟。

【操作步组】

1.将供测试识别的28种昆虫标本或图片一次编号。

2.从已编号的昆虫标本或图片中随机抽取15种组成一组测试题，抽取时要考虑到不同类别昆虫标本或图片的搭配。

3.考生写出每组测试题中与编号相对应的昆虫名称。

【评分标准】

写对15种昆虫名称的得60分；每写错1种扣减4分，直至0分为止。